## Balatonhenye_DRV_R_VL_Ivoviz ha
AZONOSÍTÁS | [9 empty] | MŰSZAKI JELLEMZŐK | [8 empty] | ÁLLAPOT JELLEMZŐK |  |  |  | GAZDASÁGI JELLEMZŐK | [6 empty] | EGYÉB JELLEMZŐK
TIKA_AZON | CAD Azonosító | Település | Utca | EOV x1 | EOV y1 | EOV x2 | EOV y2 | Ágazat | Megnevezés | Rendszer | Anyag | Átmérő | Hossz (fm) | Fektetési mélység | Fektetés módja | Talajminőség | Úthelyreállítás | Víztelenítés | Üzembe helyezés | Várható élettartam | Állagmutató (%) | Pótlási év | Helyettesítő anyag | Helyettesítő méret | Fajlagos ár korrekciókkal (Ft) | Pótlási költség (Ft) | Tulajdoni arány (%) | Pótlási költség tulajdoni arányban (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | KEOP beruházásból | Egyéb azonosító
H-7-1-2-0-0 | VEZ-5708 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540840,16 | 175284,92 | 540925,65 | 175183,22 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 135.77 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 4045946 | 100 | 4045946 | 2427568 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-2-2-0-0 | VEZ-5710 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540953,34 | 175034,24 | 540956,5 | 175109,3 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 76.34 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 2274932 | 100 | 2274932 | 1364959 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-3-2-0-0 | VEZ-57580 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540953,34 | 175034,24 | 540991,02 | 174714,05 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 337.73 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 10064354 | 100 | 10064354 | 6038612 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-4-2-0-0 | VEZ-57582 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540956,5 | 175109,3 | 540925,65 | 175183,22 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 81.01 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 2414098 | 100 | 2414098 | 1448459 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-5-2-0-0 | VEZ-57584 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540810,72 | 175363,15 | 540669,08 | 175385,78 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 156.65 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 4668170 | 100 | 4668170 | 2800902 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-6-2-0-0 | VEZ-57588 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540926,02 | 175150,38 | 540835,38 | 175280,11 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 164.24 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 4894352 | 100 | 4894352 | 2936611 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-7-2-0-0 | VEZ-57590 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540926,02 | 175150,38 | 540953,34 | 175034,24 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 132.58 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 3950884 | 100 | 3950884 | 2370530 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-8-2-0-0 | VEZ-57592 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 541038,87 | 175245,56 | 540925,65 | 175183,22 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 63 | 129.77 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 63 | 27000 | 3503790 | 100 | 3503790 | 2102274 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-9-2-0-0 | VEZ-57594 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540835,38 | 175280,11 | 540840,16 | 175284,92 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 6.8 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 202640 | 100 | 202640 | 121584 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-10-2-0-0 | VEZ-57596 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540773,18 | 175611,88 | 540840,16 | 175284,92 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 338.43 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs burkolat | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 20000 | 6768600 | 100 | 6768600 | 4061160 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-11-2-0-0 | VEZ-57598 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540835,38 | 175280,11 | 540810,72 | 175363,15 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 86.67 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 2582766 | 100 | 2582766 | 1549660 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-12-2-0-0 | VEZ-57600 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540755,86 | 175607,29 | 540810,72 | 175363,15 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 255.37 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 7610026 | 100 | 7610026 | 4566016 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-13-2-0-0 | VEZ-57602 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540755,86 | 175607,29 | 540773,18 | 175611,88 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 17.92 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 534016 | 100 | 534016 | 320410 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-14-2-0-0 | VEZ-57604 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540773,18 | 175611,88 | 540733,73 | 175678,37 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 77.54 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 2310692 | 100 | 2310692 | 1386415 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-15-2-0-0 | VEZ-57606 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540642,84 | 175721,38 | 540755,86 | 175607,29 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 190.48 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 29800 | 5676304 | 100 | 5676304 | 3405782 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-16-2-0-0 | VEZ-598672 | Balatonhenye | Kossuth Lajos u. | 540956,5 | 175109,3 | 540958,12 | 175111,61 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 63 | 2.82 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Félpályás helyreállítás | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 63 | 27000 | 76140 | 100 | 76140 | 45684 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-17-2-0-0 | VEZ-5712 | Balatonhenye | Petőfi Sándor u. | 540607,17 | 175252,859999999 | 540568,9 | 175214,46 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 63 | 59.65 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D90-125) | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 63 | 21600 | 1288440 | 100 | 1288440 | 773064 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-18-2-0-0 | VEZ-57572 | Balatonhenye | Petőfi Sándor u. | 540607,17 | 175252,859999999 | 540486,62 | 175328,8 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 63 | 162.79 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs burkolat | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 63 | 17200 | 2799988 | 100 | 2799988 | 1679993 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-19-2-0-0 | VEZ-57574 | Balatonhenye | Petőfi Sándor u. | 540794,41 | 175263,35 | 540607,17 | 175252,859999999 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 63 | 188.9 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs burkolat | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 63 | 17200 | 3249080 | 100 | 3249080 | 1949448 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-20-2-0-0 | VEZ-57576 | Balatonhenye | Petőfi Sándor u. | 540794,41 | 175263,35 | 540779,09 | 175340,81 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 63 | 79.12 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D90-125) | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 63 | 21600 | 1708992 | 100 | 1708992 | 1025395 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-21-2-0-0 | VEZ-57578 | Balatonhenye | Petőfi Sándor u. | 540835,38 | 175280,11 | 540794,41 | 175263,35 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 63 | 45.99 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D90-125) | Nyíltvíztartás | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 63 | 21600 | 993384 | 100 | 993384 | 596030 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
H-7-22-2-0-0 | VEZ-57586 | Balatonhenye | 185. hrsz. út | 540845,08 | 175112,16 | 540926,02 | 175150,38 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 90.29 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D90-125) | Nincs víztelenítés | 1995 | 50 | 60 | 2045 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 20700 | 1869003 | 100 | 1869003 | 1121402 | Balatonhenye Község Önkormányzata | Nem
[13 empty] | 2816.86 | [12 empty] | 73486597 |  | 73486597 | 44091958