## Balatonhenye_DRV_R_VL_Vizmutele
Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése | [9 empty] | Műszaki jellemzők |  | Állapot jellemzők | [6 empty] | Gazdasági jellemzők | [5 empty] | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON_OBJ | Víziközmű-objektum azonosító | Település | Utca | Házszám | Helyrajzi szám | Megnevezés | EOV (x) | EOV (y) | Ágazat (szennyvíz/ivóvíz) | Műszaki jellemzők a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 3. mellékletének megfelelően | Megjegyzés | Üzembe helyezés éve | Várható élettartam Épület, építmény (év) | Várható élettartam Gépek, berendezések (év) | Várható élettartam Irányítástechnika, energiaellátás (év) | Állagmutató Épület, építmény (%) | Állagmutató Gépek, berendezések (%) | Állagmutató Irányítástechnika, energiaellátás (%) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Épület, építmény (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Gépek, berendezések (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Irányítástechnika, energiaellátás (Ft) | Fajlagos költség (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Összesen (Ft) | Vagyonérték összesen(Ft) | Pótlás várható éve Építészet (év) | Pótlás várható éve Gépészet (év) | Pótlás várható éve Villamos és IT (év) | Objektum típus
R-2-4-0-0-0 |  | Balatonhenye |  |  | 0113/2 | Balatonhenye vízműtelep | 175685 | 540722 | Ivóvíz | Névleges kapacitás:240 (m3/d) Kialakítása: Balatonhenye vízmű a település vízellátását biztosítja. A vízmű teljes övezet jellegű, vagyis a vízbázis, a víztartalék, az elosztóhálózat és szivattyútelep a vízműnél adott. A kút a vízmű területén helyezkednek el, a vízmű területe 35x15 m oldalakkal határolt. A vízmű előírt állapotban van, a vonatkozó előírásoknak, követelményeknek megfelel, azaz működőképes. A vízellátó mű mértékadó kapacitása 240 m3/d, az üzemben kitermelhető vízmennyiség alapján. A vízkivétel időszaka folyamatos (nem idényjellegű). A vízmű napi termelését a teljes övezet vízigénye (szorosan véve a hálózati tározó vízszintje) szabja meg. |  | 1996 | 50 | 25 | 23 | 62 | 27 | 27 | 19950000 | 1900000 | 1900000 | 98958.3333 | 23750000 | 13397000 | 2046 | 2022 | 2021 | Vízműtelep
[23 empty] | 23750000 | 13397000