## Balatonhenye_DRV_RR_VL_Vizmutel
Azonosítás | [5 empty] | Műszaki jellemzők |  |  | Állapot jellemzők |  |  | Gazdasági jellemzők |  | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON |  |  |  | Település | Megnevezés | Létesítési év | Jellemzők | Megjegyzés | Várható élettertam (év) | Avultsági mutató (%) | Pótlás várható éve (év) | Pótlási költség (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | Tulajdoni arány (%) | KEOP beruházásból
- | Megnevezés : Balatonhenye vízműtelep
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Kút gépészet
|  |  | R-2-4-1-9-12 | Balatonhenye | 1. sz. Kút gépészet | 1996 | Kitermelhető max. vízmennyiség: 200 l/perc -10,0 m-es leszívási szinten Kútszivattyú típusa: GRUNDFOS SP 45-3 Q= 22,8 m3/h; H=30,0 m |  | 30 | 37 | 2026 | 750000 | 277500 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 750000 | 277500
|  | - | Csoport név : Vegyszeradagoló gépészet
|  |  | R-2-4-1-10-13 | Balatonhenye | NaOCl adagoló gépészet | 1996 | 1 db Prominent CONB 1201 Np tip. szivattyú ( Q=1,5 l/h ) |  | 30 | 37 | 2026 | 450000 | 166500 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 450000 | 166500
|  | - | Csoport név : Víztároló
|  |  | R-2-4-1-13-18 | Balatonhenye | Víztároló medence | 1996 |  |  | 15 | 10 | 2017 | 700000 | 70000 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 700000 | 70000
[12 empty] | 1900000 | 514000
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Kút villamos és irányítástechnikai rendszer
|  |  | R-2-4-3-11-14 | Balatonhenye | 1. sz. kút villamos és irányítástechnikai rendszer | 1996 | Műanyag tokozott lemezszekrény |  | 30 | 37 | 2026 | 600000 | 222000 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 600000 | 222000
|  | - | Csoport név : Vegyszeradagoló villamos és irányítástechnikai rendszer
|  |  | R-2-4-3-12-15 | Balatonhenye | NaOCl adagoló villamos és irányítástechnikai rendszer | 1996 | Műanyag tokozott lemezszekrény |  | 30 | 37 | 2026 | 600000 | 222000 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 600000 | 222000
|  | - | Csoport név : Víztároló
|  |  | R-2-4-3-15-19 | Balatonhenye | Víztároló medence | 1996 |  |  | 10 | 10 | 2016 | 700000 | 70000 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 700000 | 70000
[12 empty] | 1900000 | 514000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Kút építészet
|  |  | R-2-4-2-7-10 | Balatonhenye | 1. sz. kút építészet | 1996 | Helye: Balatonhenye vízmű védterülete (Balatonhenye 0113/2 hrsz.) Kataszteri száma: - Létesítés éve: 1996 Mélysége: 4,3 m Koordinátái: X=175 685,00 m Y=540 722,00 m Nyugalmi vízszintje: -1,5 m Kútfej kialakítása: 2,4x1,8x2,0 m vb. akna, lemez fedlappal Belső védőterülete: 35 m x 15 m rendszeresen karbantartott | VTL-306 | 50 | 62 | 2046 | 6500000 | 4030000 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 6500000 | 4030000
|  | - | Csoport név : Vegyszeradagoló építészet
|  |  | R-2-4-2-8-11 | Balatonhenye | NaOCL adagoló építészet | 1996 | Műanyag (PP) anyagú, kb. 4 m2 alapterületű, HF-01 típusú klórozó fülke. 1 db PP Oldat tartály Vh=60 l Koordinátái: X=175 685,00 m Y=540 722,00 m |  | 50 | 62 | 2046 | 850000 | 527000 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 850000 | 527000
|  | - | Csoport név : Víztároló
|  |  | R-2-4-2-14-17 | Balatonhenye | Víyztároló medence | 1996 |  |  | 50 | 62 | 2046 | 12600000 | 7812000 | Balatonhenye Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 12600000 | 7812000
[12 empty] | 19950000 | 12369000
[12 empty] | 23750000 | 13397000
[12 empty] | 23750000 | 13397000