*Víziközmű rendszer megnevezése*:

75. Köveskál szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése*:

Köveskál Szennyvíztisztító Telep

*Azonosító*: FI-2019-2136

*Fejlesztési feladat*:

2. számú reaktor levegőztető rendszerének felújítása

A beépített Flygt Sanitaire levegőztető elemek membránjai jelentősen elhasználódtak. A két reaktor összes levegőztető elemének gumimembránját cserélni kell a gazdaságos és hatékony levegőbevitel érdekében.

Cserélendő 84 db membrán, 20 db levegőztető elem test.

*A beruházás becsült költsége* 4.000.000,- Ft + ÁFA.